|  | E 1 | E 2 e | E 2 | M 2 | 31 P | 21 P |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Соответствие ЛОР установке |  |  |  |  |  |  |
| Atmos S 61 Servant | √ | √ | √ | √ | - | - |
| Atmos C 31/ Atmos C 21/ | - | - | - | - | √ | √ |
| Сиденье |  |  |  |  |  |  |
| Высота сиденья | 47-67см | 54-77см | 54-77см | 54-77см | 51-66см | 51-66см |
| Ручная регулировка | - | - | - | - | - | √ |
| Регулировка при помощи электромотора | √ | √ | √ | √ | √ | - |
| Детское сиденье | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Независимый поворот на 900 влево и вправо | √ | √ | √ | - | - | - |
| Спинка кресла |  |  |  |  |  |  |
| Ручная регулировка | √ | - | √ | √ | √ | √ |
| Регулировка при помощи электромотора | - | √ | - | - | - | - |
| Угол наклона | -50…900 | -100…900 | -100…900 | -100…900 | -50…450 | -50…450 |
| Collaps угол (900) |  | √ | √ | √ | - | - |
| Ножная подставка |  |  |  |  |  |  |
| Ручная регулировка | √ | - | √ | √ | ● | ● |
| Регулировка при помощи электромотора | - | √ | - | - | - | - |
| Одновременное изменение положения подставки совместно со спинкой | √ | √ | √ | - | - | - |
| Убирающийся упор для ног | √ | √ | √ | - | - | - |
| Подлокотники |  |  |  |  |  |  |
| Синхронизация со спинкой | √ | √ | √ | - | - | - |
| Индивидуальная регулировка | √ |  |  |  |  |  |
| Установка |  |  |  |  |  |  |
| Крепление кресла к полу |  | ♦) | ♦) | ♦) | обязат. | обязат. |

Сравнительная таблица кресел пациента Atmos

√  = стандартная комплектация

-   = отсутствует

●  = опционально

♦  =  в соответствии с требованиями ГОСТ