Набор Нефроскоп Lahme

| Кат номер | Название | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| 8968.421 | Миниатюрный нефроскоп по Lahme 15 / 18 Шр. со смещенным в сторону окуляром, направление взгляда 12°, 6 Шр. рабочий канал, автоматический клапан с уплотнительной мембраной, рабочая длина 225 мм | 1 |
| 8968.001 | Тубус для нефроскопа по Lahme ,15 Шр., круглый, с поворотным промывным кольцом, дистальный конец прямой, автоматический замок, рабочая длина 205 мм | 1 |
| 8968.101 | Обтуратор, полый 15 Шр. для 8968.001 | 1 |
| 8968.011 | Тубус для нефроскопа по Lahme, 18 Шр., круглый, с поворотным промывным кольцом, прямой дистальный конец автоматический замок, рабочая длина 205 мм. | 1 |
| 8968.111 | Обтуратор, полый для тубуса 8968.011 | 1 |
| 8968.041 | Тубус Amplatz для мининефроскопа Lahme , 18 Шр., рабочая длина 134 мм | 1 |
| 8968.012 | Дилататор, 12 Шр. для "one-step" бужирования, длина 320 мм. Для тубуса 8968.001 | 1 |
| 8968.015 | Дилататор, 15 Шр. для "one-step" бужирования, длина 320 мм. Для тубуса 8968.011 | 1 |
| 8968.601 | Щипцы для захвата конкрементов с защитой от перегрузки и зубчатой геометрией “мышиный зуб”. Рабочая длина 365мм., диаметр 2мм. | 1 |
| 8968.671 | Захват для камней с тремя лепестками. Рабочая длина 365мм., диаметр 2мм. | 1 |
| 8642.6802 | Захватывающие щипцы для конкрементов типа "аллигатор" модульные HySafe 2 мм, рабочая длина 425 мм | 1 |