**Гистерорезектоскоп PRINCESS**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Кат номер** | **Название** | **Кол-во** |
| 8974.412 | Оптика PANOVIEW с углом зрения 12 градусов, расширенным полем зрения, диаметр 2,7 мм | 1 |
| 8653.224 | Рабочий элемент резектоскопа пассивный с открытой рукояткой, выполненый по гибридной технологии, что позволяет использовать его как в монополярном, так и в биполярном режиме | 1 |
| 8653.018 | Тубус резектоскопа внутренний для непрерывной ирригации 19 Шр. | 1 |
| 8653.021 | Тубус резектоскопа внешний для непрерывной ирригации 21 Шр. | 1 |
| 8653.18 | Обтуратор тубуса резектоскопа | 1 |
| 4653.1313 | Режущий электрод "петля", биполярный, упаковка из 3 штук, каждая петля упакована индивидуально и стерильно | 1 |
| 8653.131 | Режущий электрод "петля", монополярный | 1 |
| 4653.023 | Роликовый электрод биполярный, упаковка из 3 штук, каждый упакован индивидуально и стерильно | 1 |
| 8653.02 | Роликовый электрод монополярный | 1 |
| 865303 | Игольчатый электрод монополярный и биполярный | 1 |
| 8655.344 | Тубус резектоскопа внутренний (поворотный) для непрерывной ирригации 22,5 Шр. | 1 |
| 8655.334 | Тубус резектоскопа внешний для непрерывной ирригации 24,5 Шр. | 1 |
| 8654.16 | Обтуратор тубуса резектоскопа 22 Шр. | 1 |
| 4653.1323 | Электрод режущий одноразовый "петля", биполярный, упаковка из 3 штук, каждый упакован индивидуально и стерильно | 1 |
| 8653.132 | Режущий электрод многоразовый тип "петля", монополярный | 1 |