Гольмиевый YAG лазер Megapulse

| Кат номер | Название | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| 22850011 | Гольмиевый YAG лазер Megapulse для лазерной литотрипсии конкрементов мочевой системы, локализованных в нижних и верхних мочевых путях. Комплект поставки включает: - ножной переключатель (педаль) - набор ключей - сетевой кабель - кабель CAN-Bus - дверной контакт - очки защитные - стартовый калибровочный набор одноразовых лазерных волокон | 1 |
| 87501365 | Набор лазерных зондов многоразового использования 365 мкм, внешний диаметр 0,6 мм. В упаковке 5 шт. | 1 |
| 2285523 | Зачистные щипцы для лазерно-волоконного зонда (для снятия изоляции зонда) | 1 |
| 2285524 | Алмазный скарификатор (для обрезки лазерно-волоконного зонда) | 1 |