Контактный ультразвуковой литотриптер  с набором зондов

| Кат номер | Название | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| 2271.001 | Базовый блок ультразвукового контактного литотриптера Richard Wolf 2271. | 1 |
| 2271.501 | Ультразвуковая рукоятка-трансдюсер ультразвукового контактного литотриптера Richard Wolf 2271 | 1 |
| 8954.519 | Ультразвуквой зонд диаметром 1,9 мм, длина 580 мм. | 1 |
| 8959.515 | Ультразвуквой зонд диаметром 1,5 мм, длина 440 мм | 1 |
| 8963.535 | Ультразвуквой зонд диаметром 3,5 мм, длина 360 мм | 1 |
| 8962.641 | Ультразвуквой зонд диаметром 4,0 мм, длина 365 мм,корончатый дистальный конец | 1 |
| 38011.501 | Корзинка для безопасной автоматизированной подготовки к стерилизации и автоклавирования ультразвукового преобразователя 2271.501, включая торцевой ключ 64262.012 Внешние размеры (Ш х Д х В) 80 х 452 х 47 мм. | 1 |