Гибкий фиброцистоскоп

| Кат номер | Название | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| 4251.001 | Источник света LP 4251, укомплектованный двумя галогенными лампами 250 Вт (2426.151) и кабелем питания, оснащенный схемой «Longlife», крышкой для доступа к лампам, индикацией «Первичная лампа неисправна» | 1 |
| 8061.16 | "Волоконно-оптический кабель D=1,6 мм, L=1800 мм | 1 |
| 2426.151 | Галогенная зеркальная лампа 250 Вт / 24 В | 1 |
| 7325.1221 | Гибкий гистероскоп /цистоскоп 7,5 Шр. с рабочим каналом 3,6 Шр. Рабочая длина 200 мм. Дистальный конец отклоняется на градусов вверх 130 и на 160 градусов вниз. Угол зрения 0 градусов, поле зрения 120 градусов. Комплект в кейсе | 1 |
| 7223.65 | Гибкие щипцы для инородных тел, диаметр 1 мм, рабочая длина - 640 мм | 1 |