Мобильная эндоскопическая система  для мини-операционной уролога

| Кат номер | Название | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| 5552001 | Устройство COMB-E-VIEW, созданное в рамках концепции "все в одном", объединяет в себе 4 устройства: - цифровая эндоскопическая камера с антимуаровым фильтром - галлогеновый источник света 50 Ватт - жидкокристаллический монитор с диагональю12,1 дюйма - устройсво регистрации фотоотчетов на носителе USB Комплект поставки включает: - усторйиство COMB-E-VIEW (5552101) - головку видеокамеры С-MOUNT (55512.901) - носитель информации USB (5654.0023) | 1 |
| 85261.242 | Объектив RIWO C-MOUNT с фиксированным фокусным расстоянием 24 мм | 1 |
| 8650.0341 | Тубус цисто-уретроскопа 19,5 Шр. с обтуратором | 1 |
| 8650.264 | Адаптер с 1 инструментальным портом | 1 |
| 8650.204 | Рабочая часть с подъемником Альбарана и 2 инструментальными портами по 5 Шр. | 1 |
| 8650.724 | Оптический обтуратор | 1 |
| 8650.614 | Щипцы для биопсии ригидные | 1 |
| 8650.684 | Щипцы - грасперы ригидные | 1 |
| 8650.414 | Оптика PANOVIEW 0 градусов (прямая) | 1 |
| 8650.415 | Оптика PANOVIEW 70 градусов | 1 |
| 38201.486 | Контейнер для стерилизации RIWO-system | 1 |
| 8061.353 | Контейнер для стерилизации RIWO-system | 1 |
| 8592.02 | Расширитель меатуса конический 15-30 Шр. | 1 |