Набор для кабинета уролога

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Кат номер** | **Название** | **Кол-во** |
| 8655.374 | Тубус резектоскопа с постоянной ирригацией внешний, диаметр 26 Шр., материал изготовления - титановый сплав, автоклавируемый. Продольные бороздки на рабочей части тубуса повышают прочность и создают условия для снижения травматизации уретры. Быстроразъемное соединение с внутренним тубусом. | 1 |
| 8655.384 | Тубус резектоскопа с постоянной ирригацией внутренний диаметр 24 Шр., материал изготовления - титановый сплав, автоклавируемый. Быстроразъемное соедиение с внешним тубусом и рабочим элементом резектоскопа. | 1 |
| 8654.17 | Обтуратор стандартный 24 Шр., автоклавируемый | 1 |
| 8415.12 | Обтуратор оптический 24 Шр., автоклавируемый | 1 |
| 8654.205 | Рабочий элемент монополярного резектоскопа активный, автоклавируемый. Быстроразъемное соединение с внутренним тубусом резектоскопа. | 1 |
| 8654.422 | Оптика PANOVIEW с расширенным углом зрения и направлением взгляда 30 градусов, автоклавируемая | 1 |
| 8654.431 | Оптика PANOVIEW с расширенным углом зрения и направлением взгляда 12 градусов, автоклавируемая | 1 |
| 8424.151 | Петля резектоскопа типа "крыло" для выполнения вапоризации, многоразового использования, автоклавируемая | 1 |
| 8424.131 | Петля резектоскопа, многоразового использования, автоклавируемая | 1 |
| 8423.02 | Роликовый электрод для коагуляции, многоразового использования, автоклавируемый | 1 |
| 8428.901 | Пенал защитный для стерилизации электродов, автоклавируемый | 1 |
| 815.031 | Соединительный кабель ВЧ-генератора Martin / Berchtold / Aesculap длиной 3 метра, автоклавируемый | 1 |
| 815.032 | Соединительный кабель ВЧ-генератора Erbe / ACC / ICC длиной 3 метра, автоклавируемый | 1 |
| 815.033 | Соединительный кабель ВЧ-генератора Bovie / Valleylab / Erbe Int. длиной 3 метра, автоклавируемый | 1 |
| 822.31 | Шприц Жане-Александера объемом 150 мл, автоклавируемый | 1 |