Уретерореноскоп  ригидный одноканальный  по Bichler  8/9,8 Шр * с принадлежностями

| Кат номер | Название | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| 8703.534 | Уретерореноскоп по Bichler с отклоненным окуляром, внешний размер 8 / 9,8 Шр. , рабочий канал овальный 5,2 х 6,2 Шр. для инструментов до 5 Шр., рабочая длина 430 мм, общая длина 570 мм. Угол обзора 12 градусов. | 1 |
| 8702.261 | Рукоятка эргономичная для всех типов ригидных уретерореноскопов. | 1 |
| 8952.6212 | Экстрактор конкрементов для уретерореноскопа типа "мышиный зуб", модульный, ротационный, диаметр рабочей части 5 Шр., рабочая длина 550 мм | 1 |
| 8954.6802 | Экстрактор конкрементов для уретерореноскопа типа "аллигатор", модульный, ротационный, диаметр рабочей части 5 Шр., рабочая длина 550 мм | 1 |
| 8952.6502 | Экстрактор конкрементов для уретерореноскопа типа "аллигатор", с малыми браншами модульный, ротационный, диаметр рабочей части 5 Шр., рабочая длина 550 мм | 1 |
| 8952.6602 | Щипцы захватывающие (для каменной дорожки), в комплекте вставка рабочая щипцов инородных тел HySafe промывная 5 Шр длиной 550 мм и рукоятка щипцов HySafe модульная, поворотная, с защитой от перегрузки | 1 |
| 38201.783 | Контейнер универсальный RIWO-System-Tray для стерилизации инструментов. Внутренняя высота 75 мм, внутренние размеры (Ш х Д) 120 х 700 мм, внешние размеры (Ш х Д) 186 х 766 мм | 1 |
| 15256.393 | Крепление мембраны стандартное | 1 |
| 89.101 | Мембранное уплотнение (10 шт) | 1 |

*Возможны другие варианты размеров уретерореноскопов