Набор для оптической уретротомии

| Кат номер | Название | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| 8650.414 | Оптика 0 град., 4 мм длина 300 мм с фиксированным окуляром,(автоклавируемая), дистальное стекло-сапфир, приварено лазером. | 1 |
| 8667.011 | Тубус оптического уретротома 20,5 Шр.с боковым портом для введения катетера до 5 Шр. | 1 |
| 8667.111 | Обтуратор оптического уретротома с центральным каналом. Возможно проведение по уретре с использованием направляющей струны (катетера). | 1 |
| 8667.161 | Направляющая полутрубка для проведения катетера Фоли 16 Шр. Проводится по уретре вместе с тубусом оптического уретеротома. После выполнения оптической уретеротомии облегчает установку уретрального катетера. | 1 |
| 8652.264 | Адаптер уретро-цистоскопа 8652 с 1 инструментальным каналом. Также применяется с тубусом уретеротома 8667. | 1 |
| 8667.911 | Рабочий элемент оптического уретротома для использования холодного ножа | 1 |
| 8667.961 | "Холодный нож" для уретротома с керамическим полулунным лезвием | 1 |
| 8667.971 | "Холодный нож" для уретротома с керамическим лезвием "акулий плавник" и центральным каналом для мочеточникового катетера 4 Шр. Используется при выраженной стриктуре уретры. | 1 |
| 8667.981 | "Холодный нож" для уретротома с керамическим ланцетообразным лезвием | 1 |
| 8667.95 | "Холодный нож" для уретротома со стальным лезвием с волнообразной режущей кромкой | 1 |